## Slide 1
경남대학교 피지컬AI 사관학교
실전반 오프라인 4회차 · 분석 결과를 점검 요청으로 연결하기
원인 근거와
점검 요청 구조
구축한 설비 · 문서 근거로 원인 후보를 대상 · 관측 시각 · 근거 · 확인 항목이 있는 요청으로 바꾼다
Notes: [짚을 곳] 제목 → 부제 → 아이콘 셋(에이전트 · 근거 · 점검 요청)
· 앞서 세운 설비 모델 · 조건표 · 작업 확인 카드 → 오늘은 그 근거를 읽고 일하는 에이전트가 점검 요청 초안을 쓴다
· 오늘의 흐름: 이론 → 원인과 점검 순서 기능 → 설비 · 문서 · 부품 근거 연결 → 점검 요청 초안과 검증
[다음] 학습목표

## Slide 2
학습목표
활용을 견주고 실행 고리와 근거를 짚은 뒤, 원인 후보를 가설과 확인이 갈린 점검 요청으로 바꾼다.
2
활용과 구조
• 다섯 활용을 견준다
• 받는 쪽과 사람의 자리
구분
실행 고리
• 관찰이 다음 물음이 된다
• 순서를 누가 정하나
순서
근거
• 정보원마다 다른 물음
• 지지 · 미확인 · 없음
근거
점검 요청
• 멈출 때를 정한다
• 가설과 확인을 가른다
요청
Notes: [짚을 곳] 카드 넷 왼쪽부터 → 넷째 카드 강조
· 1 활용과 구조: 점검 요청 · 회의 후속 · 자기 자료 학습 — 같은 구조, 다른 입력 · 도구 · 결과 판정
· 2 실행 고리: 앞 호출의 결과가 다음 호출의 입력, 순서가 늘 같으면 워크플로
· 3 근거: 기준은 지식에, 값은 원천에서 판단하는 순간에. 값 하나를 쓰기 전 확인할 다섯
· 4 점검 요청: 근거가 모자라면 멈추고, 실제 도구가 확인한 사실과 가설을 가른 초안
[다음] 목차

## Slide 3
목차
01
같은 구조, 다른 활용
이론
02
실행 고리와 순서를 정하는 쪽
이론
03
근거의 정보원과 상태
이론
04
멈춤 · 출력 · 근거 대조와 점검 요청
이론
3
Notes: [짚을 곳] 단원 네 줄 위에서 아래로
· 01 지식이 채우는 점검 요청 초안, 다섯 활용, 세 방식, 결과를 받는 쪽
· 02 도구 호출 두 건, 다섯 단계, 워크플로와 에이전트
· 03 네 정보원, 기준과 지금 값, 값 하나의 다섯 확인, 근거의 세 상태
· 04 멈춤 조건, 구조화 출력과 보류, 기록과 대조, 결과에서 호출로 거슬러 확인, 단정한 초안과 근거 있는 초안
[다음] 같은 구조, 다른 활용

## Slide 4
경남대학교 피지컬AI 사관학교
01
같은 구조, 다른 활용
이론
구축한 지식이 점검 요청을 채우는 자리와, 활용마다 달라지는 입력 · 도구 · 결과
Notes: [짚을 곳] 단원 번호 → 부제
· 물음: 점검 요청 · 회의 후속 · 내 자료 퀴즈는 같은 에이전트인가
· 결과를 누가 받고 사람은 어디서 판단하나까지
[다음] 구축한 지식이 채우는 점검 요청 초안

## Slide 5
구축한 지식이 채우는 점검 요청 초안
쿨러 경보의 점검 요청 초안은 칸마다 근거가 오는 곳이 달라, 구축한 지식과 관측값이 함께 채운다.
5
점검 요청의 칸
HYD-01 쿨러 성능 저하 경보에서
근거가 오는 곳
대상 설비 · 구성 요소
HYD-01 · 오일 쿨러
경보 · 그래프의
설비 → 구성 요소 관계
부품
쿨러 코어(P-CLR-CORE)
원인 → 관련 부품
관계
관측 시각 · 값
11:13:18까지 30초 냉각 효율 평균 46.2 %
같은 때 팬 진동 0.575 mm/s
시계열 DB
이유
냉각 효율 70 % 미만 · 팬 진동 0.9 mm/s 미만
→ 쿨러 핀 오염의 증거 기준에 맞는다
매뉴얼에서 옮긴
증거 기준(HM-8.4)
확인 항목
쿨러 핀 막힘 현장 확인
다른 후보: 캐비닛 온도 · 팬 구동
원인 후보와
남은 확인
Notes: [짚을 곳] 표 왼쪽 칸 → 가운데 값 → 오른쪽 출처, 강조한 확인 항목
· 대상 · 부품 · 이유는 구축한 지식(관계 · 증거 기준 HM-8.4)이 채운다
· 관측값은 시계열 DB에서 그때 읽는다: 11:13:18까지 30초 평균 냉각 효율 46.2 %
· 지식만으론 지금을 모르고, 값만으론 뜻을 모른다. 둘이 만나야 확인 항목이 근거를 갖는다
· 다른 후보(캐비닛 온도 · 팬 구동)도 확인 항목에 남긴다
· 실제 포털 에이전트의 결과는 추천안. 점검 요청 초안은 그와 다른 결과물(담당자가 점검 여부를 정한다)
[다음] 목적 · 입력 · 결과가 다른 다섯 활용

## Slide 6
목적 · 입력 · 결과가 다른 다섯 활용
같은 실행 구조라도 활용마다 입력과 결과를 판정하는 기준이 달라서, 이름만 바꿔 옮길 수 없다.
6
활용
입력 · 도구
결과 · 검증
설비 점검 요청
경보 · 지식 그래프 · 센서 값
대상 · 시각 · 확인 항목
가설을 확정하지 않는다
분석 · 시각화
센서 시계열 · 조회 기간
도표 · 이상 구간 요약
함께 변한 값을 원인으로 단정 않음
회의 후속 업무
회의록 · 이전 결정
결정 · 담당 · 기한 · 미정
항목마다 원문 근거
자기 자료 학습
내 Notion 학습노트(읽기 연결)
문항 · 판정 · 피드백
답하기 전 정답 기준을 숨기고 근거가 모자라면 보류
작성 · 검토 협업
작성 역할의 초안 · 원자료
검토 지적 · 수정 기록
두 AI의 동의는 사람의 승인이 아니다
Notes: [짚을 곳] 표 다섯 줄, 오른쪽 열의 둘째 줄(판정 기준)
· 점검 요청: 가설을 확정처럼 적지 않았나
· 분석 · 시각화: 함께 변한 값을 원인으로 단정하지 않았나
· 회의 후속: 항목마다 원문 근거, 없는 담당은 미정
· 자기 자료 학습: 답 전에 정답 숨김, 근거 없으면 채점 보류
· 협업: 두 AI의 동의 ≠ 사람의 승인
· 이름 · 자료만 바꾼 반복이 아니다 — 활용마다 입력과 결과 판정 기준이 다르다
[다음] LLM · RAG · 에이전트

## Slide 7
LLM · RAG · 에이전트: 근거와 반복의 차이
LLM · RAG · 에이전트는 근거를 어디서 얻는지와, 결과를 보고 다시 움직이는지에서 갈린다.
7
LLM(Large Language Model)
• 목표: 입력에 이어질 응답
• 근거: 학습한 내용과 넣어 준 글
• 지금의 값 · 조회 · 제출은 하지 못한다
응답 한 번
RAG(Retrieval-Augmented Generation)
• 목표: 근거가 붙은 답
• 근거: 검색해 함께 넣은 문서 조각
• 답을 쓰면 끝난다
찾아서 답
에이전트(AI Agent)
• 목표: 정해진 결과물
• 근거: 도구가 돌려준 결과
• 결과를 보고 다음 호출 · 종료를 정한다
반복 실행
Notes: [짚을 곳] 카드 셋 같은 순서(목표 · 근거 · 하는 일), 셋째 줄 비교
· LLM: 이어질 응답 한 번. 근거 = 학습 내용 + 넣어 준 글
· RAG: 찾은 자료를 질문과 함께 넣는다. 재학습 아님. 그래프 · DB 조회도 가능. 답 쓰면 끝
· 에이전트: 정해진 결과물, 근거 = 도구의 결과, 결과를 보고 다음 호출 · 종료를 정함
· HYD 에이전트는 문서 검색 대신 그래프 질의 · DB 조회를 도구로
· 대체 세대가 아니라 함께 쓰는 구성. 기준은 확인할 근거와 할 일
[다음] 에이전트를 이루는 것과 끝나는 조건

## Slide 8
에이전트를 이루는 것과 끝나는 조건
에이전트는 모델에 도구와 실행 고리를 붙인 시스템이라, 무엇을 끝으로 볼지가 함께 정해져야 일이 닫힌다.
8
에이전트
AI Agent
목표를 받아 도구를 골라 부르고, 결과를 보고 다음 행동을 정하는 일을 되풀이하는 시스템이다.
모델은 그대로이고, 둘레에 도구와 고리가 붙는다.
도구
Tool
모델이 이름과 입력을 적어 부를 수 있게 정해 둔 기능이다. 실제 조회 · 계산 · 제출은 도구가 한다.
예: 원인 진단, 생산오더 조회, 판단 제출
실행 고리
Agent Loop
요청 해석 → 계획 → 도구 호출 → 결과 관찰을 잇고, 결과에 따라 다음 호출이나 종료를 정하는 틀이다.
완료 조건 · 멈춤 조건
종료
완료: 정해진 결과를 내고 제출이 접수됐다.
멈춤: 근거가 모자라거나, 호출이 끝내 실패하거나, 권한 밖의 일이 필요하다.
Notes: [짚을 곳] 풀이 네 줄 위에서 아래로, 마지막 줄(완료 · 멈춤)
· 에이전트 = 모델 + 도구 + 실행 고리. 모델이 똑똑해진 게 아니다
· 도구: 이름과 입력이 정해진 기능. 아무렇게나 쓴 글은 실행할 수 없다
· 실행 고리: 해석 → 계획 → 호출 → 관찰, 결과에 따라 다음 호출 또는 종료
· 완료: 정해진 결과를 내고 접수 확인. 「다 했다」는 말과 다르다
· 멈춤: 근거 부족 · 호출 끝내 실패 · 권한 밖 → 채우지 않고 이유 남김
[다음] 결과마다 받는 쪽과 사람이 판단하는 자리

## Slide 9
결과마다 받는 쪽과 사람이 판단하는 자리
결과를 누가 받아 무엇을 하는지가 정해져야, 에이전트가 끝낼 자리와 사람이 판단할 자리가 갈린다.
9
결과
받는 쪽 · 다음 행동
에이전트가 넘지 않는 선
질문의 답(포털 질문)
질문한 사람이 읽고 끝난다
답할 수 없으면 그 사실과 이유
근거 없는 값을
지어내지 않는다
추천안(냉각 대응)
11:13:53 제출 · 11:14:42 단계 끝 → 11:14:56 승인
→ 11:14:57 팬 속도 명령 → 11:15:58 작업지시
명령 · 작업지시는
승인 뒤 시스템이
점검 요청 초안
점검 담당자가 확인 항목을 보고
점검 여부를 정한다
원인 확정 · 작업지시
발행으로 적지 않는다
다음 협의 안건
회의 참석자가 결정할 질문을 다룬다
정해지지 않은 것을
결정으로 적지 않는다
Notes: [짚을 곳] 표 네 줄, 위 둘(포털에서 본 결과) · 아래 둘(점검 요청 초안과 같은 꼴의 다른 결과물), 오른쪽 넘지 않는 선
· 질문의 답: 읽고 끝. 답할 수 없으면 사실과 이유
· 추천안: 11:13:53 제출 · 11:14:42 단계 끝 → 11:14:56 승인 → 11:14:57 명령 → 11:15:58 작업지시
· 추천안 안: 1순위 팬 최대, 공동 2순위 둘, 4순위 핀 세척(작업지시로 이어짐)
· 점검 요청 초안: 담당자가 점검 여부 결정. 원인 확정 · 작업지시로 쓰면 선을 넘는다
· 다음 협의 안건: 미정을 결정으로 적지 않는다
[다음] 실행 고리와 순서를 정하는 쪽

## Slide 10
경남대학교 피지컬AI 사관학교
02
실행 고리와 순서를 정하는 쪽
이론
관찰한 결과가 다음 물음이 되는 고리와, 순서를 사람이 정할 때와 에이전트가 정할 때
Notes: [짚을 곳] 단원 번호 → 부제
· 물음: 원인 진단의 결과는 다음 호출에 어떻게 쓰이나
· 도구 호출 두 건 → 다섯 단계 → 늘 같은 순서는 워크플로, 결과를 보고 다음을 고르는 자리만 에이전트
[다음] 도구 호출 두 건

## Slide 11
도구 호출 두 건: 관찰한 결과가 다음 물음이 된다
도구 호출에서 모델은 이름과 입력만 적고, 앞 호출이 돌려준 값을 그대로 다음 물음에 넣어 일을 잇는다.
11
# 11:13:18 원인 진단 (diagnose) · 218 ms
보냄 {"asset": "HYD-01",
"pattern": "COOLER_DEGRADATION",
"alert_id": "ALT-hyd01-0014-e0a1"}
받음 원문 13,763자 (JSON) 가운데
원인 1순위 cause:cooler-fin-fouling
고장 유형 fm:cooler-performance-loss
# 11:13:23 대안 평가 (evaluate_cards) · 807 ms
보냄 {"asset": "HYD-01",
"pattern": "COOLER_DEGRADATION",
"cause": "cause:cooler-fin-fouling",
"failure_mode": "fm:cooler-performance-loss"}
보냄
모델이 적은 입력이다. 그래프 · 시계열을 무엇으로 읽을지는 도구 쪽에 정해져 있다.
받음
도구가 지식 그래프와 시계열 DB를 읽어 돌려준 결과다.
다음 물음
받은 두 식별자가 바꿔 적히지 않고 대안 평가의 입력에 그대로 들어갔다.
걸린 시간
호출마다 시각과 함께 기록에 남는다.
Notes: [짚을 곳] 위 블록 보냄 → 받음 두 줄 → 아래 블록 보냄의 원인 · 고장 유형
· 모델이 적은 건 설비 · 경보 종류 · 경보 번호 셋뿐. 무엇을 어떻게 읽을지는 도구 쪽
· 받음 1만 3천 자 넘는 결과, 그래프 · 시계열을 읽은 건 도구
· 받은 두 식별자가 그대로 다음 입력에: 앞 결과가 다음 물음
· 잇는 건 모델의 기억이 아니라 기록에 남은 값 → 되짚을 수 있다
· 원인 진단 0.2초 남짓
[다음] 실행 고리

## Slide 12
실행 고리: 쿨러 사건의 기록으로 본 다섯 단계
쿨러 사건의 실행 고리는 결과가 너무 크다는 관찰에서 계획을 고쳐 다시 시도한 뒤, 제출과 결과 파일로 닫혔다.
12
요청 해석
11:13:09 · 14
입력 · 스킬 읽음
계획
스킬 절차
다섯 단계
도구 호출
11:13:18 진단
11:13:23 평가
결과 관찰
128,466자
받을 크기 초과
종료
11:13:53 제출
11:14:42 결과 파일
계획 수정 · 다시 시도 11:13:40 · 46
Notes: [짚을 곳] 원 다섯 왼쪽부터 → 위 곡선 → 강조한 도구 호출 원
· 해석: 11:13:09 스킬 배정, 14초 스킬 읽음. 결과 형식을 먼저 받는다
· 계획: 스킬 절차 다섯 단계
· 관찰: 평가 결과 128,466자 → 받을 크기 초과
· 곡선: 11:13:40 「순위 · 규정만 간추려」, 46초 「필요한 항목만 다시」. 진행 설명일 뿐, 실제 재조회는 기록으로 확인
· 종료: 11:13:53 판단 제출(접수) · 11:14:42 결과 파일
[다음] 워크플로와 에이전트

## Slide 13
워크플로와 에이전트: 순서를 누가 정하는가
순서가 늘 같은 일은 워크플로로 고정하고, 결과를 보고 다음 일을 골라야 하는 자리에만 에이전트의 판단을 둔다.
13
워크플로(Workflow)
• 순서를 사람이 미리 코드에 고정한다
• 예: 정해진 표를 같은 방식으로 집계해 도표로 그린다
• 예: 승인이 나면 명령을 보내고 정해진 시간 뒤 다시 관측한다
• 장점: 매번 같은 순서 · 같은 결과
순서가 늘 같다
에이전트
• 결과를 보고 다음 호출을 고른다
• 예: 진단 결과의 원인을 평가의 입력으로 넣는다
• 예: 결과가 너무 크면 읽는 방법을 바꾼다
• 예: 제각각인 회의록 문장을 해석한다
결과를 보고 고른다
vs
Notes: [짚을 곳] 왼쪽 워크플로 → 오른쪽 에이전트(강조) → 판정 칸
· 워크플로: 순서를 미리 코드에 고정. 예: 같은 표를 같은 방식으로 집계, 승인 뒤 명령 → 재관측
· 에이전트: 결과를 보고 다음 호출을 고름. 예: 진단 결과를 평가 입력으로, 큰 결과면 읽는 법 바꿈, 제각각인 회의록 해석
· 가르는 물음: 순서가 늘 같은가, 결과를 보고 골라야 하는가
· 흐름 안의 일부 자리만 에이전트에게 맡길 수도 있다
[다음] 근거의 정보원과 상태

## Slide 14
경남대학교 피지컬AI 사관학교
03
근거의 정보원과 상태
이론
값과 기준을 어디서 읽고, 값 하나를 근거로 쓰기 전 무엇을 확인하나
Notes: [짚을 곳] 단원 번호 → 부제
· 물음: 경보 때 55.71 ℃를 지금 값처럼 써도 되나
· 네 정보원 → 기준과 지금 값 → 값 하나를 쓰기 전의 다섯 확인 → 근거의 세 상태
[다음] 추천안 한 건에 든 값과 그 정보원

## Slide 15
추천안 한 건에 든 값과 그 정보원
추천안 한 건의 값은 네 정보원에서 왔고, 에이전트는 그 모두를 도구를 불러 읽었다.
15
온톨로지
원인 후보 셋 · 증거 기준 70 %
SOP
SOP-COOL-11 단계 · 근거 HM-8.5
시계열 DB
30초 평균 냉각 효율 46.2 %
업무 DB
오더 MO-0930-0412 · 납기 5.98 h
에이전트
네 곳 모두 도구로 읽음
Notes: [짚을 곳] 가운데 에이전트 → 네 귀퉁이(온톨로지 · 시계열 · 업무 DB · SOP) → 선의 스패너
· 온톨로지: 원인 후보 셋 · 증거 기준 70 %
· 시계열: 30초 평균 냉각 효율 46.2 %
· 업무 DB: 오더 MO-0930-0412 · 납기 5.98 h
· SOP: SOP-COOL-11 단계 · 근거 HM-8.5. 온톨로지와 같은 지식 그래프
· 하나만 빠져도 추천안이 성립하지 않는다. 네 곳 모두 도구로 읽음
[다음] 기준과 측정값, 경보 순간과 지금

## Slide 16
기준과 측정값, 경보 순간과 지금
기준을 잰 값처럼, 지난 값을 지금 값처럼 적은 초안은 그럴듯해도 틀려서, 값마다 출처와 관측 시각을 붙인다.
16
초안에 섞인 두 문장
• 「냉각 효율 70 %로 기준에 걸렸다」
• 70은 매뉴얼의 판정 기준이지 잰 값이 아니다
• 「유온 55.71 ℃, 한계 65 ℃까지 여유」
• 55.71은 경보 순간 11:13:08의 값이다
지식 · 지난 값
값마다 출처와 시각을 붙인 문장
• 「냉각 효율 46.2 %(11:13:18까지 30초 평균) < 기준 70 %(HM-8.4)」
• 기준은 지식 그래프, 값은 시계열 DB에서
• 「유온 61.8 ℃(승인 순간 11:14:56)」
• 판단하는 때의 값을 다시 읽는다
관측값 · 관측 시각
vs
Notes: [짚을 곳] 왼쪽 두 문장 → 오른쪽 고친 문장
· 기준을 값처럼: 「냉각 효율 70 %」 → 70은 기준, 잰 값은 46.2 %. 70을 값으로 대면 증거가 사라진다
· 지난 값을 지금처럼: 55.71 ℃는 경보 순간(11:13:08), 승인 순간 61.8 ℃
· 고치기: 값마다 관측 시각, 기준마다 출처. 판단 시점이 바뀌면 다시 읽기
· 그럴듯해서 사람이 못 잡는다 → 에이전트가 처음부터 하지 않게
[다음] 증거 한 건을 판정에 쓰기 전 확인할 다섯

## Slide 17
증거 한 건을 판정에 쓰기 전 확인할 다섯
값 하나를 근거로 쓰려면 기준과 값에 더해, 그 값이 얼마나 묵었는지와 구간을 채울 만큼 들어왔는지를 본다.
17
확인
쿨러 사건의 증거 한 건
어긋나면
기준
최근 30초 냉각 효율 평균 < 70 % · HM-8.4
기준이 없으면
판정하지 않는다
관측값
46.2 %
값이 비면
미확인으로 둔다
신선도(Freshness)
최신 유온이 0.6초 전 값 · 허용 60초
넘으면
판단을 보류한다
표본(Coverage)
30초 구간에 표본 30개 · 공백이 수집 한도 안
공백이 길면
그 증거는 판정하지 않는다
판정
46.2 < 70 → 근거 지지(SUPPORTED)
미확인(UNKNOWN) ·
지지 근거 없음(UNSUPPORTED)
Notes: [짚을 곳] 표를 위에서 아래로(판정 순서), 오른쪽 처리, 강조한 표본
· 기준: 최근 30초 냉각 효율 평균 < 70 %(HM-8.4). 증거에 적힌 방법 그대로
· 관측값 46.2 %, 비면 미확인
· 신선도: 최신 유온 0.6초 전, 허용 60초(시스템 설정). 조회 시각이 아니라 관측 시각
· 표본: 30초에 30개, 공백이 한도 안. 길면 판정 안 함
· 신선도 = 끝이 묵었나, 표본 = 중간이 비었나
[다음] 근거의 세 상태와 이어서 할 일

## Slide 18
근거의 세 상태와 이어서 할 일
근거는 지지 · 미확인 · 지지 근거 없음으로 나눠 적어야, 사람이 값을 기다릴지 직접 살필지를 정할 수 있다.
18
SUPPORTED · 근거 지지
• 필요한 값을 읽었고 등록 기준에 맞았다
• 예: 냉각 효율 46.2 % < 70 % · 팬 진동 정상
• 이 모델의 후보 안에서 지지된다는 뜻이다
판단에 쓴다
UNKNOWN · 미확인
• 조회가 실패했거나 값이 비었다 · 묵었다
• 맞는지 틀린지 말할 수 없다
• 값이 들어오면 다시 평가한다
값을 기다린다
UNSUPPORTED · 지지 근거 없음
• 값은 읽었으나 어느 후보의 기준에도 맞지 않는다
• 등록되지 않은 원인일 수 있다
• 사람이 현장을 직접 살핀다
사람이 살핀다
Notes: [짚을 곳] 카드 셋, 셋째 줄 → 꼬리표(이어서 할 일), 가운데 강조
· 지지: 값을 읽었고 기준에 맞음. 이 모델의 후보 안에서의 판정
· 미확인: 실패 · 빈 값 · 묵은 값. 맞다고도 틀리다고도 안 함 → 값이 오면 재평가
· 지지 근거 없음: 값은 읽었는데 어느 기준에도 안 맞음 → 등록 안 된 원인일 수 있어 사람이 현장을 살핌
· 둘을 같은 「모름」으로 적으면 기다릴 일과 나가 볼 일이 섞인다
[다음] 응용

## Slide 19
응용: 같은 쿨러 경보, 다른 근거 상태
같은 쿨러 경보라도 근거 상태가 다르면 점검 요청에 적을 확인 항목과 보류할 판단이 달라진다.
19
경보 때 읽은 값(가정)
점검 요청에 적을 것
근거 상태
냉각 효율 62.4 % / 캐비닛 온도 36.8 ℃
하나로 고르지 않고 핀 오염 · 주변 온도 상승
두 후보의 확인 항목을 함께 적는다
두 후보
모두 지지
냉각 효율 51.0 % / 캐비닛 온도 수집 멈춤
캐비닛 온도 확인을 확인 항목에 넣는다
값 없음을 정상으로 적지 않는다
핀 오염 지지 ·
주변 온도 미확인
냉각 효율 66.1 % / 구간 중 수집 끊김
이 값으로는 판정하지 않는다
수집이 돌아온 뒤 다시 읽기를 요청한다
표본 공백
최신 유온 185초 전
원인 판단을 보류하고
묵은 값이라는 이유를 적는다
신선도 실패
Notes: [짚을 곳] 왼쪽 값 → 가운데 적을 것 · 오른쪽 상태(둘 다 가리고 먼저 판단)
· 20초 생각 시간. 값은 수업용 사례
· 62.4 % · 캐비닛 36.8 ℃: 핀 오염 · 주변 온도 둘 다 지지 → 둘의 확인 항목을 함께
· 51.0 % · 캐비닛 수집 멈춤: 주변 온도 미확인 → 캐비닛 확인을 항목에, 없음을 정상으로 적지 않음
· 66.1 % · 구간 중 끊김: 표본 공백 → 판정 안 하고 다시 읽기 요청
· 최신 유온 185초 전: 신선도 실패 → 원인 판단 보류 · 이유
[다음] 멈춤 · 출력 · 근거 대조와 점검 요청

## Slide 20
경남대학교 피지컬AI 사관학교
04
멈춤 · 출력 · 근거 대조와 점검 요청
이론
근거가 모자라면 멈추고, 적어 낸 근거를 호출 기록과 대조한다
Notes: [짚을 곳] 단원 번호 → 부제
· 물음: 「냉각 효율을 확인했다」고 적힌 초안은 정말 확인한 것인가
· 멈춤 조건 → 구조화 출력과 보류 → 기록과 대조 → 단정한 초안과 근거 있는 초안
[다음] 멈춤 조건과 사람에게 넘기는 것

## Slide 21
멈춤 조건과 사람에게 넘기는 것
근거가 모자라거나 호출이 실패하거나 권한 밖의 일이 필요하면, 에이전트는 채우지 않고 멈춰 이유를 넘긴다.
21
근거 부족
• 원인을 적지 않고 보류 객체를 낸다
• 사람이 값을 받은 뒤 재평가를 요청한다
미확인 · 지지 없음
도구 호출 실패
• 실패를 0이나 빈 값으로 바꾸지 않는다
• 확인하지 못한 것을 적는다
실패는 실패로
권한 제한
• 허용 목록 밖 도구는 질문이 된다
• 사람의 답도 실행 권한은 그대로다
허용 목록
한도
• 조회문 고치기 · 형식 교정은 두 번까지
• 실행 30분을 넘으면 사람이 닫는다
반복의 끝
Notes: [짚을 곳] 카드 넷, 윗줄(에이전트가 하는 일) · 아랫줄(넘기는 것), 넷째 강조
· 근거 부족: 원인을 적지 않고 보류 객체 → 사람이 재평가 요청 또는 닫음
· 왜: 겉모양이 같은 추천안을 승인자가 믿는다. 원인이 다르면 조치도 다르다
· 호출 실패: 0이나 빈 값으로 바꾸지 않음
· 권한 제한: 허용 목록 밖은 질문으로. 답해도 권한은 그대로
· 한도: 조회문 고침 2번(작업 규칙의 지시), 형식 교정 2번, 실행 30분 → 넘으면 사람이 닫음
[다음] 구조화 출력과 보류

## Slide 22
구조화 출력과 보류: 다음 단계가 읽는 모양
결과는 출력 계약의 항목 이름대로, 근거가 모자라면 보류 객체 하나로만 내야 시스템이 검사해 다음 단계로 넘긴다.
22
# 결과를 낼 때 — output/result.json(경보 …0025-b8ed의 결과)
{ "cause": "cause:cooler-fin-fouling",
"failure_mode": "fm:cooler-performance-loss",
"guide_card": { … },
"decision": { "recommended": "skill:sop-cool-11",
"explanation": "…", "order": [ … ] },
"decision_id": "DEC-1010-056-0972" }
# 근거가 모자랄 때 — 이 객체 하나만
{ "__deferred__": { "status": "UNKNOWN",
"reason": "확인하지 못한 값과 이유",
"evidence": { … } } }
출력 계약
작업마다 정한 항목이다. 형식이 어긋나면 거절되고 두 번까지 고쳐 낸다.
식별자 인용
cause: · fm: · skill:이 지식 그래프의 노드를 가리켜 근거를 되짚게 한다.
보류 객체
상태 · 이유 · 그때까지 모은 증거만 담는다.
섞어 내기
결과 항목과 보류를 함께 내면 거절된다.
Notes: [짚을 곳] 왼쪽 위 결과 파일 → 아래 보류 객체 → 오른쪽 설명 넷
· 결과 파일은 같은 종류의 다른 경보 한 건의 것(판단 번호 다름)
· 출력 계약 다섯 항목: 원인 · 고장 유형 · 진단 안내 · 결정 · 판단 번호. 형식 어긋나면 거절 → 두 번까지 교정
· 형식 검사 ≠ 내용 검사
· 식별자 인용: 노드와 출처 절로 거슬러 갈 주소
· 보류: 상태 · 이유 · 모은 증거만. 결과 항목과 섞으면 거절
[다음] 근거의 대조

## Slide 23
근거의 대조: 적어 낸 근거가 호출 기록에 있는가
포털은 답에 적힌 근거를 실제 호출 기록과 대조해, 기록에 없으면 답으로 보이지 않는다.
23
호출 기록에 있는 근거
• 질문: 완제품 재고가 가장 적은 설비와 수량
• 답: HYD-02 · FG-IND-3 100개
• 근거로 적은 조회문 = 실제 실행한 조회
• 화면: 「근거 N개 확인」
답으로 보인다
호출 기록에 없는 근거
• 그럴듯한 조회문을 적었으나 실행 기록이 없다
• 화면: 「답할 수 없음」과 이유
• 낸 답은 「근거 확인 안 됨」으로 접힌다
• 대조 범위: 호출 여부까지, 옮긴 값의 정확성은 따로
답으로 보이지 않는다
vs
Notes: [짚을 곳] 왼쪽(기록에 있는 근거) → 오른쪽(기록에 없는 근거, 강조) → 마지막 줄 대조 범위
· 실제 질문: 완제품 재고 최소 설비 → 2호기 100개. 표 확인 → 조회 두 번
· 적은 조회문 = 실제 실행 → 「근거 N개 확인」
· 기록에 없으면 답으로 안 보이고 「답할 수 없음」 + 「근거 확인 안 됨」으로 접힘
· 서버 대조 범위는 호출 여부까지. 옮긴 값 · 기간이 맞는지는 사람이
[다음] 결과에서 호출로 거슬러 확인하기

## Slide 24
결과에서 호출로 거슬러 확인하기
결과 문장이나 진행 설명만 믿지 않고, 그 값을 돌려준 호출의 입력 · 출력 · 관측 시각까지 거슬러 맞춘다.
24
결과의 주장
「냉각 효율 46.2 %로
핀 오염이 지지된다」
그 값을 준 호출
처리 기록에서
11:13:18 원인 진단의
받음을 찾는다
호출의 입력
설비 · 경보 번호가
이 경보와 같은가
관측 시각 · 원천
30초 구간 · 시계열 DB
묵은 값이 아닌가
Notes: [짚을 곳] 네 칸 왼쪽부터, 셋째 칸 강조
· 주장: 「46.2 %로 핀 오염 지지」
· 그 값을 준 호출: 11:13:18 원인 진단의 받음. 출력과 문장이 같은 뜻인가(단위 · 섞인 값)
· 호출의 입력: 설비 · 경보 번호가 이 경보와 같은가
· 관측 시각 · 원천: 어느 구간, 묵은 값은 아닌가. 조회 시각 ≠ 관측 시각
· 진행 설명은 의도를 읽는 보조 자료일 뿐
[다음] 응용

## Slide 25
응용: 단정한 초안과 근거 있는 점검 요청 초안
점검 요청 초안은 가설과 확인을 가르고 작업지시를 대신하지 않아야, 받는 사람이 무엇을 확인할지 정할 수 있다.
25
단정한 초안
• 원인: 쿨러 핀 오염(확정)
• 근거: 유온이 올랐다
• 조치: 핀 세척 작업지시를 발행했다
• 관측 시각 · 다른 후보 없음
가설 · 권한을 넘음
근거 있는 점검 요청 초안
• 대상: HYD-01 오일 쿨러 · 부품 쿨러 코어
• 관측: 11:13:18까지 30초 냉각 효율 46.2 %
• 이유: 핀 오염 기준에 맞고 팬 진동은 정상, 캐비닛 온도는 기준 아래
• 확인 항목: 핀 막힘 현장 확인
• 상태: 요청 초안 · 작업지시 아님
점검 담당자가 판단
vs
Notes: [짚을 곳] 왼쪽 단정한 초안 → 오른쪽 근거 있는 초안(강조) → 꼬리표
· 단정: 원인 확정, 근거는 유온 상승뿐, 핀 세척 작업지시를 냈다고 적음
· 유온 상승은 주변 온도 · 팬 구동에서도 → 함께 변한 값으로 원인을 정하지 않는다
· 핀 세척은 설비를 세우는 근본 조치, 설비보전팀장 승인 뒤 작업지시 → 권한을 넘음
· 근거 있는 초안: 대상 · 부품 · 관측 시각 · 기준에 맞는 이유(다른 두 후보 배제) · 확인 항목 · 상태(작업지시 아님)
[다음] 쿨러 경보의 점검 요청으로 되짚는 근거와 경계

## Slide 26
쿨러 경보의 점검 요청으로 되짚는 근거와 경계
점검 요청 한 건을 만드는 동안 물음마다 답이 놓인 자리가 달라, 그 자리를 가려야 가설과 확인이 섞이지 않는다.
26
물음
답이 놓인 자리
헷갈리기 쉬운 짝
회의 후속에도 같은 에이전트를 옮겨 쓰나
활용마다 다른 입력 · 도구 · 결과 판정
같은 실행 구조
vs 같은 활용
다음에 무엇을 부를지 누가 정하나
순서가 늘 같으면 워크플로, 결과를 보고 고르면 에이전트
워크플로
vs 에이전트
「냉각 효율 70 %」는 잰 값인가
70은 HM-8.4의 기준, 46.2 %가 시계열 DB의 관측값
기준 vs 관측값
이 값을 지금 근거로 써도 되나
관측 시각과 구간의 표본 수
신선도 vs 표본
초안의 핀 오염은 확정된 원인인가
기준에 맞은 가설과 확인 항목, 상태는 요청 초안
가설 vs 확인된 원인
요청 초안 vs 작업지시
Notes: [짚을 곳] 표 다섯 줄: 왼쪽 물음 → 가운데 답이 놓인 자리 → 오른쪽 헷갈리기 쉬운 짝, 강조한 다섯째 줄
· 생각할 시간(약 20초): 가운데 열을 가리고 물음마다 먼저 답해 본다
· 활용: 같은 실행 구조라도 입력과 결과 판정 기준이 달라 이름만 바꿔 옮기지 못한다
· 순서: 늘 같은 순서는 워크플로로 고정, 결과를 보고 다음을 골라야 하는 자리만 에이전트
· 기준과 값: 70은 매뉴얼 기준, 잰 값은 46.2 %(11:13:18까지 30초 평균). 값마다 관측 시각, 기준마다 출처
· 신선도 = 끝이 묵었나, 표본 = 중간이 비었나. 어긋나면 판정하지 않고 보류
· 핀 오염은 기준에 맞은 가설. 확인 항목과 다른 후보를 함께 적고, 작업지시는 승인 뒤
[다음] 오늘 다룬 핵심 개념과 주요 용어 정리

## Slide 27
오늘 다룬 핵심 개념과 주요 용어 정리
에이전트의 실행과 근거 확인에서 쓰는 용어를 정식 명칭과 한 줄 뜻으로 모은다.
27
용어
정식 명칭 · 풀이
LLM · RAG
Large Language Model · Retrieval-Augmented Generation
응답을 만드는 대규모 언어 모델과, 검색한 자료를 답의 근거로 넣는 방식
에이전트
AI Agent
목표를 받아 도구 결과를 보며 다음 행동을 정하고, 완료 · 멈춤 조건에서 끝내는 시스템
실행 고리
Agent Loop
요청 해석 · 계획 · 도구 호출 · 결과 관찰을 되풀이하다 종료하는 틀
신선도 · 표본
Freshness · Coverage
값이 판단 시점에서 얼마나 묵었는지와, 구간을 채울 만큼 값이 들어왔는지
구조화 출력
Structured Output
다음 단계가 읽도록 항목 이름과 형식을 정해 둔 결과
Notes: [짚을 곳] 표 다섯 줄 위에서부터, 정식 명칭은 화면에 맡기고 뜻만
· LLM = 응답을 만드는 대규모 언어 모델, RAG = 검색한 자료를 답의 근거로 넣는 방식
· 에이전트 = 목표를 받아 도구 결과를 보며 다음 행동을 정하고 완료 · 멈춤 조건에서 끝내는 시스템. 실행 고리 = 해석 · 계획 · 도구 호출 · 관찰을 되풀이하다 종료하는 틀
· 신선도 = 값이 판단 시점에서 얼마나 묵었나, 표본 = 구간을 채울 만큼 값이 들어왔나
· 구조화 출력 = 다음 단계가 읽도록 항목 이름과 형식을 정해 둔 결과
[다음] Review Quiz

## Slide 28
경남대학교 피지컬AI 사관학교
Review Quiz: 핵심 흐름 되짚어보기
배운 내용을 바탕으로 정답을 맞혀 보세요.
Notes: [짚을 곳] 퀴즈 간지 제목 → 부제
· 문항마다 먼저 가를 것: 근거의 문제인가, 근거 상태의 구분인가, 제출과 실행의 경계인가
· 세 문제를 다 푼 뒤 정답을 함께 본다
[다음] Quiz 1. 진행 설명만 남은 확인

## Slide 29
Quiz 1. 진행 설명만 남은 확인
점검 요청 초안에 「냉각 효율을 확인했다」고 적혔는데, 처리 기록에는 그 값을 돌려준 호출이 없다.
29
이 초안의 근거를 어떻게 봐야 하나?
1
에이전트가 진행 설명에 확인했다고 남겼으니 확인된 근거로 본다
2
그 값을 돌려준 호출을 찾지 못했으니 근거가 확인되지 않은 것으로 본다
3
초안에 46.2 %라는 값이 적혀 있으니 시계열 DB를 읽은 것으로 본다
4
모델이 쿨러 사건을 학습했을 수 있으니 값을 그대로 쓴다
Notes: [짚을 곳] 상황 → 물음 → 보기 넷
· 상황: 초안엔 「냉각 효율 확인」, 기록엔 그 값을 준 호출이 없다
· 생각할 거리: 말로 적힌 것과 실제 호출을 가르면
· 20초 생각 시간
[다음] Quiz 2. 어느 기준에도 맞지 않은 값

## Slide 30
Quiz 2. 어느 기준에도 맞지 않은 값
유온 경보에서 냉각 효율 85 % · 팬 진동 정상 · 캐비닛 온도 기준 아래가 모두 방금 관측한 값으로 읽혔다.
30
이 근거의 처리로 맞는 것은?
1
값이 모자란 것이니 미확인으로 두고 값이 들어오기를 기다린다
2
가장 흔한 원인인 핀 오염을 원인으로 적는다
3
지지 근거 없음으로 적고, 사람이 현장을 직접 살피게 한다
4
경보가 잘못 난 것으로 보고 점검 요청을 닫는다
Notes: [짚을 곳] 상황 → 물음 → 보기 넷
· 상황: 값은 셋 다 신선하게 읽혔고, 냉각 효율은 70 % 아래가 아니며 팬 · 캐비닛도 기준 안
· 생각할 거리: 값을 못 읽은 것과 읽었는데 어느 후보에도 안 맞는 것
· 20초 생각 시간
[다음] Quiz 3. 승인 전의 추천안

## Slide 31
Quiz 3. 승인 전의 추천안
냉각 대응 에이전트가 추천안을 제출하고 판단 번호를 받았지만, 사람은 아직 승인하지 않았다.
31
이때 맞는 것은?
1
시스템은 팬 속도 명령을 보내지 않고 승인을 기다린다
2
판단 번호를 받았으니 에이전트가 작업지시를 등록한다
3
제출과 동시에 팬 속도 명령이 나가고 승인은 뒤에 기록된다
4
에이전트가 스스로 승인을 기록하고 명령을 잇는다
Notes: [짚을 곳] 상황 → 물음 → 보기 넷
· 상황: 추천안 제출 · 판단 번호 받음, 사람 미승인
· 생각할 거리: 에이전트의 일은 어디서 끝나나
· 20초 생각 시간
[다음] 정답과 판단 기준

## Slide 32
정답과 판단 기준
세 문항은 근거를 호출 기록으로 가리는지, 근거의 상태를 구분하는지, 제출과 실행의 경계를 지키는지 본다.
32
문항
판단 기준
정답
Quiz 1
진행 설명과 적힌 값은 확인의 증거가 아니다. 그 값을 돌려준 호출의 입력 · 출력을 찾아야 근거가 된다.
2번
Quiz 2
값을 읽었는데 어느 후보의 기준에도 맞지 않으면 지지 근거 없음이다. 등록되지 않은 원인일 수 있어 사람이 살핀다.
3번
Quiz 3
에이전트의 일은 추천안 제출까지다. 명령 · 작업지시는 사람이 승인한 뒤 시스템이 이어 간다.
1번
Notes: [짚을 곳] 표 세 줄, 문항 → 판단 기준 → 정답
· Quiz 1 → 2번: 진행 설명 · 적힌 값은 증거가 아니다. 값을 준 호출을 찾아야. 3번 혼동: 숫자가 적힘 ≠ 읽음
· Quiz 2 → 3번: 값이 신선하게 들어왔으니 미확인(1)이 아니다. 2는 기준에 안 맞는 원인을 지어냄, 4는 등록되지 않은 원인을 놓침
· Quiz 3 → 1번: 에이전트는 제출까지, 명령 · 작업지시는 승인 뒤 시스템. 3번은 순서를 뒤집음
· 이어지는 실습: 포털의 준비된 에이전트에서 실제 조회 도구와 근거를 확인하고, 로컬 제공 그래프 · 사례로 원인 후보와 근거를 읽는 기능을 만들어 오래된 값 · 표본 부족이 미확인으로 남는지 대조한다
· 설비 · 부품 · 증거와 매뉴얼 절을 점검 대상에 이은 뒤, 대상 · 관측 시각 · 근거 · 확인 항목이 있는 점검 요청 초안을 누락 · 복수 원인 사례로 검증하고 작업지시와 구분해 저장한다 — 진행은 핸즈온 가이드
· 다음 회차: 같은 근거 정리 방법으로 협의 안건을 만든다
[다음] 실습으로